Zielona Góra, dnia 30 kwieceń 2025r.

Zarząd

Spółdzielni Mieszkaniowej „KISIELIN”

w Zielonej Górze

ul. Osiedle Pomorskie 8

65-548 Zielona Góra

znak L.dz.ET/         /25

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Sprawa dotyczy: Modernizacja oświetlenia klatek schodowych na LED z czujnikiem ruchu i piwnic, montaż instalacji oraz opraw oświetlenia awaryjnego w budynkach na ul. Osiedle Pomorskie 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 3A, 3B, 3C, 3D, 3E, 4A, 4B, 4C, 4D, 4E, 6A, 6B, 6C, 6D, 6E, 7A, 7B, 7C, 7D 7E.

ZAPYTANIE OFERTOWE

S.M. „KISIELIN” ZG zwraca się o przedstawienie oferty cenowej, przybliżonego terminu realizacji oraz warunków gwarancji modernizacji jak w temacie.

Zakres planowanych prac i wymagań:

- demontaż starych i montaż nowych opraw oświetleniowych wraz z uruchomieniem bez wymiany włączników;

- montaż instalacji oraz oświetlenia awaryjnego;

- montaż opraw oświetlenia PPOŻ;

- utylizacja starych lamp;

- montaż ograniczników mocy;

- dostosowanie rozdzielnicy do modernizacji oświetlenia;

- pomiar rezystancji izolacji,

- okres gwarancyjny min 36 miesięcy;

- przedstawienie cen netto/brutto;

- dołączenie specyfikacji technicznych poszczególnych komponentów.

Uśredniona ilość opraw przypadających na jedną klatkę schodową:

-  80 (3-6 WATT) punktów oświetleniowych typu led (awaryjnych);

-  23 (8-10 WATT) punktów oświetleniowych typu led;

- 1 (6 WATT) punktów oświetleniowych typu led „zmierzchowe” wraz z oklejeniem klosza (numeracja klatkowa - policyjne);

- 12 (11 WATT) punktów oświetleniowych typu led piwnic.

Wysokość piwnic 2,34m – 2,40m.

Oferty należy składać papierowo lub mailowo w terminie do 19 maja 2025r. Adresy podane w stopce.

………………………………………….

podpis